MISURA DEL CALORE SPECIFICO DEI METALLI

Richiami teorici. Il calorimetro delle mescolanze è lo strumento usato per determinare i calori specifici e i calori latenti delle sostanze. Si tratta di un thermos con le pareti rivestire da un materiale isolante in modo da rendere minima la dispersione di calore. Il coperchio ermetico è dotato di due fori che consentono l’introduzione di un termometro e di un agitatore per uniformare la temperatura del liquido contenuto all’interno.

Nel calorimetro sia contenuta una massa d’acqua m1 ad una  temperatura t1. Se mettiamo nel calorimetro un oggetto di metallo  di massa m2 ad una temperatura t2 t1 , dopo un certo tempo, viene raggiunta la temperatura di equilibrio te.

La quantità di calore ceduta dall’oggetto di metallo m2 è:

dove c2 è il calore specifico del metallo. In assenza di dispersioni Q2 dovrebbe essere uguale alla quantità di calore Q1 assorbita dalla massa di acqua m1 avente calore specifico c1:

pertanto il calore specifico del metallo è determinabile dalla relazione:

In realtà un calorimetro non è un contenitore perfettamente ideale, perché, anche se è ben isolato verso l’esterno partecipa allo scambio termico assorbendo una parte del calore in esso scambiato. Per descrivere questa proprietà del calorimetro si utilizza l’equivalente in acqua me, detta anche massa equivalente,  cioè quella massa di acqua che, nelle stesse condizioni di scambio termico, assorbirebbe la stessa quantità di calore che viene realmente assorbita dal calorimetro. Se è noto l’equivalente in acqua, un calorimetro può essere considerato ideale ammettendo che contenga una quantità di acqua maggiore di me di quella effettiva; di conseguenza, la relazione precedente deve essere riscritta nel seguente modo:

Determinazione della massa equivalente

Si introduce nel calorimetro una massa m di acqua tiepida riscaldata su un fornello, dopo averne misurato la temperatura t2 e vi si aggiunge una identica massa d’acqua a temperatura ambiente t1, misurando, dopo adeguato mescolamento, la temperatura di equilibrio te. Ragionando come nel caso precedente e considerando uguali i calori specifici dell’acqua alle due diverse temperature, ricaviamo:

Materiale necessario

_ Un calorimetro delle mescolanze;

_ acqua;

_ un pentolino;

_ due termometri con sensibilità di almeno 0.5 °C per divisione;

_ un fornello elettrico o a gas;

_ oggetti di metallo: alluminio, ferro, ottone, zinco, rame;

_ cilindro graduato con sensibilità di 1 cm3/div;

_ bilancia.

Esecuzione dell’esperimento.

Con il cilindro graduato versiamo nel calorimetro un massa m1 di acqua tale da riempire circa metà della sua capacità (normalmente 200 g). Aspettiamo un paio di minuti e leggiamo la temperatura dell’acqua t1.

Mettiamo acqua nel pentolino a metà della sua capacità e scaldiamola sul fornello fino alla temperatura di ebollizione. Immergiamo nell’acqua del pentolino il corpo metallico la cui massa m2 è stata precedentemente misurata con la bilancia. Aspettiamo qualche minuto per permettere al corpo di portarsi all’equilibrio termico con l’acqua.

Leggiamo la temperatura dell’acqua bollente t2 nel pentolino e rapidamente spostiamo il corpo metallico nel calorimetro servendosi di una pinza metallica, evitando di versare acqua calda nel calorimetro.

Con l’agitatore mescoliamo finché viene raggiunto l’equilibrio termico e leggiamo la temperatura di equilibrio te, che viene raggiunta rapidamente.

Noto l’equivalente in acqua del calorimetro, calcoliamo il valore del calore specifico c2 del metallo mediante la (2).

Ripetiamo altre quattro-cinque volte la misurazione di c2.

Determiniamo, procedendo nello stesso modo, il calore specifico degli altri oggetti.